## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I.
REFORMA DO CAFÉ DA FEMA E CENTRO ECUMÊNICO
LOCAL: Av. Getúlio Vargas 1200- FEMA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 3
1.2 | 02.03.260 | CPOS | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 60
1.3 | 02.02.150 | CPOS | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 5
1.4 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 14.35
1.5 | 03.08.200 | CPOS | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m² | 6
1.6 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9.3
1.7 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4
1.8 | 04.04.060 | CPOS | Retirada , granito ou mármore | M | 17.4
1.9 | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 30
1.10 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8
1.11 | 09.64.006 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 39
1.12 | 09.62.003 | FDE | RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO | UN | 8
1.13 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 20
2 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 29
2.2 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 9.73
2.3 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 0.17
2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31.87
2.5.1 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61.49
2.6 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 2.33
2.7 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.33
2.8 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 23.35
2.9 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 35.02
2.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 5.83
3 |  |  | SUPER ESTRUTURA
3.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 22.5
3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.53
3.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36.34
3.4 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.02
3.5 | 11.16.060 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.02
4 |  |  | VEDAÇÃO
4.1 | 14.04.220 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 84.67
4.2 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 18.86
4.3 | 02.05.202 | CPOS | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 5
5 |  |  | VERGA E CONTRA VERGA
5.1 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14.87
6 |  |  | REVESTIMENTO
6.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 198.81
6.2 | 87541 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 198.91
6.3 | 18.11.052 | CPOS | Revestimento cerâmico para paredes tipo tijolinho 30x39cm | m² | 42.6
6.4 | 88786 | SINAPI | REVESTIMENTO ESMALTADO BRILHANTE METRO BLUE INVERTIDO 70X240X10,5 MM - (BALCÃO) | m² | 11.55
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 25.01.530 | CPOS | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 7.05
7.2 | 26.02.040 | CPOS | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 58.93
7.3 | 25.01.020 | CPOS | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 1.43
8 |  |  | PISO
8.1 |  |  | Piso Interno
8.1.1 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 0.5
8.1.2 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 0.85
8.1.3 | 17.01.050 | CPOS | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 10
8.1.4 | PROPIA PLANAST | Próprio | Porcelanato Retificado assentado sobre piso | m² | 137
8.1.5 | 18.08.100 | CPOS | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 25.1
8.2 |  |  | Piso Externo (DECK)
8.2.1 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 51.06
8.2.2 | 15.03.150 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 1531.8
8.2.3 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA | m² | 51.06
8.2.4 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 0.32
8.2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2
8.2.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.2
8.2.7 | 33.05.330 | CPOS | Verniz em superfície de madeira | m² | 51.06
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
9.1 |  |  | Água
9.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25
9.1.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
9.1.3 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
9.2 |  |  | Esgoto
9.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25
9.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5
9.2.3 | 49.01.016 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 1
9.2.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
9.2.5 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1
9.2.6 | 49.03.020 | CPOS | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1
9.3 |  |  | Aparelhos
9.3.1 | 44.06.310 | CPOS | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 2
9.3.2 | 44.20.220 | CPOS | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 2
9.3.3 | 44.20.620 | CPOS | Válvula americana | UN | 2
9.3.4 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA PIA COZINHA, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA
10.1 |  |  | Infra Estrutura
10.1.1 | 38.19.030 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 51.4
10.1.2 | 38.19.040 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 79.57
10.1.3 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 31
10.1.4 | 40.02.100 | CPOS | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 1
10.1.5 | 37.03.230 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1
10.2 |  |  | Instalação Elétrica
10.2.1 | 39.26.020 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 278
10.2.2 | 39.26.030 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 150
10.2.3 | 39.26.040 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 275.54
10.2.4 | 37.16.071 | CPOS | Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 1
10.2.4 | 39.21.060 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 22
10.2.5 | 37.10.010 | CPOS | Barramento de cobre nu | KG | 1.5
10.2.6 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 7
10.2.7 | 37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2
10.2.8 | 37.25.100 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 1
10.2.9 | 40.04.470 | CPOS | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 7
10.2.9 | 37.17.110 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1
10.2.10 | 40.05.020 | CPOS | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2
10.2.11 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 20
10.2.15 | 40.05.060 | CPOS | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 2
10.3 |  |  | Rede de Lógica e Telefone
10.3.1 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 4
10.3.2 | 40.02.100 | CPOS | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 1
10.3.3 | 38.19.030 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 100
10.3.4 | 39.11.190 | CPOS | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | M | 90
10.3.5 | 39.18.126 | CPOS | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 120
10.3.7 | 40.04.096 | CPOS | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 2
10.3.8 | 40.04.080 | CPOS | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ | 2
10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO
10.4.1 | 2102 | Próprio | KIT ELETRIFICADO TRILHO 2M + 06 SPOTS LED 15W PRETO - COR QUENTE | UNID | 17
10.4.2 | 2103 | Próprio | Varal De Luzes Cordão Iluminação Externa 03 Lâmpada LED PERFILADA 2W QUENTE | M | 45
11 |  |  | PINTURA
11.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 163.97
11.2 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 148.63
11.3 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 148.63
11.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 163.97
11.5 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 130.2
11.6 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 130.2
11.7 | PROPRIA | Próprio | TEXTURA MARMORATO CIMENTO QUEIMADO | M² | 10.4
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | PROPIA | Próprio | Guarda Corpo metálico artistico | m² | 36.9
12.2 | 62.20.350 | CPOS | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m² | m² | 1
12.4 | 08.02.001 | FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1
12.5 | 24.01.180 | CPOS | Caixilho em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida | m² | 28.86
12.6 | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA . AF_01/2020_P | m² | 57.72
12.7 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 137
12.8 | 34.05.260 | CPOS | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 14.79
12.9 | 24.02.040 | CPOS | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 1.68
12.10 | 2105 | Próprio | Placas de samambaia artificial cheia 0,40x0,60 | unid | 78
13 |  |  | CENTRO ECUMÊNICO
13.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
13.1.2 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.63
13.1.3 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 2
13.1.4 | 04.17.020 | CPOS | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 7
13.2 |  |  | ALVENARIA E ESTRUTURA
13.2.1 | 14.20.010 | CPOS | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.21
13.2.2 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 57.46
13.2.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 28.73
13.2.4 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 57.46
13.2.5 | 17.05.070 | CPOS | requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 0.56
13.3 |  |  | PINTURA E ACABAMENTO
13.3.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 57.46
13.3.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 62.48
13.3.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 153.25
13.4 |  |  | PISO
13.4.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 62.48
13.4.2 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 40.75
13.5 |  |  | ELETRICA
13.5.1 | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 10
13.5.2 | 41.13.050 | CPOS | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 4
13.5.3 | 39.03.170 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 96.5
13.5.4 | 38.19.040 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 32.15
13.5.4 | 09.09.084 | FDE | Fita de led branco quente - 25m | UN | 1
13.5.4 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de embutir com lâmpada 7w na cor marrom | UN | 10
13.5.5 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2
13.5.6 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2
13.5.7 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 5
13.6 |  |  | VIDROS E ESQUADRIAS
13.6.1 | 25.01.530 | CPOS | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 2.76
13.6.2 | 26.02.040 | CPOS | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 3.15
13.7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.7.1 | Cotação | Próprio | Revestimento em painéis de madeira tipo Nexacustic 16"incluindo lã pet de 50mm, instalação e estrutura metálica de fixação , paredes e teto | m² | 70.71
13.7.2 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 62.48
13.7.3 | 08.84.047 | FDE | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 3 CM | m² | 16.1
13.7.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15.06
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral